FASCÍCULO III: FICHAS

Ficha n.º 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	3

Ficha n.º 2 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO (1/2)	4

Ficha n.º 3 - ESTRUTURA INTERNA DE SEGURANÇA	6

Ficha n.º 4 - CARACTERÍSTICAS DE CADA EDÍFICIO	8

Ficha n.º 5 – CARATERIZAÇÃO DO PISO (1/6)	10

Ficha n.º 5 – CARATERIZAÇÃO DO PISO (2/6)	11

Ficha n.º 5 – CARATERIZAÇÃO DO PISO (3/6)	12

Ficha n.º 5 – CARATERIZAÇÃO DO PISO (4/6)	13

Ficha n.º 5 – CARACTERIZAÇÃO DO PISO (5/6)	14

Ficha n.º 5 – CARACTERIZAÇÃO DO PISO (6/6)	15

Ficha n.º 6 - RISCOS INTERNOS	16

Ficha n.º 7 - RISCOS EXTERNOS	18

Ficha n.º 8 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA	19

Ficha n.º 9 - EMISSORAS DE RÁDIO A SINTONIZAR EM CASO DE EMERGÊNCIA	20

Ficha n.º 10 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE EVACUAÇÃO (1)	21

Ficha n.º 11 - PROCEDIMENTO DE ALERTA (2)	22

Ficha n.º 12 - PROCEDIMENTO DE EVACUAÇÃO	23

Ficha n.º 13 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE ABRIGO	26

Ficha n.º 14 - PROCEDIMENTO DE ABRIGO	27

Ficha n.º 15 - FICHA DE INCIDENTES DO ESTABELECIMENTO	28

Ficha n.º 16 - RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA	29

Ficha n.º 17 - COORDENADOR DO EDIFÍCIO	30

PROFESSORES	31

Ficha n.º 19 – ALUNOS	32

Ficha n.º 20 - ALTERAÇÃO DE EFETIVO	33

Ficha n.º 21 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR DAR	34

O ALARME E O ALERTA	34

Ficha n.º 22 - DADOS A RECOLHER EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA (1/2)	35

Ficha n.º 23 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR EXECUTAR CORTES DE ENERGIA	37

Ficha n.º 24 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR ABRIR E FECHAR AS PORTAS EXTERIORES DO ESTABELECIMENTO	38

Ficha n.º 25 - AGENTE DE SEGURANÇA REPONSÁVEL PELO AUXÍLIO A PESSOAS DEFICIENTES	39

Ficha n.º 26 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL PELOS PRIMEIROS SOCORROS	40

Ficha n.º 27 - INTER RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE EMERGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR E O PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	41

Ficha n.º 28 - PREPARAÇÃO DO SIMULACRO	42

Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO (1/3)	43

Ficha n.º 30 - ACTUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO	46

Ficha n.º 31 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Acessibilidade dos Meios de Socorro ao(s) Edifício(s) e Hidrantes Exteriores)	47

Ficha n.º 32 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Praticabilidade dos Caminhos de Evacuação)	48

Ficha n.º 33 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Relativas à Eficácia da Estabilidade ao Fogo e dos Meios de Compartimentação, Isolamento e Protecção)	49

Ficha n.º 34 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO	50

(Normas Gerais a Observar na Conservação dos Espaços do Estabelecimento)	50

Ficha n.º 35 – PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO	51

(Normas de Segurança na Manipulação e no Armazenamento de Matérias e Substâncias Perigosas)	51

Ficha n.º 36 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Cozinha)	53

Ficha n.º 37 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Central Térmica, Armazenamento de Combustíveis)	54

Ficha n.º 38-  INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Arrecadações, Arquivos, Armazéns, Áreas técnicas em geral)	55

Ficha n.º 39 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Posto de Transformação, Grupo de Emergência, Salas de Quadros eléctricos)	56

Ficha n.º 40 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA	57

(Casa das Máquinas dos Elevadores)	57

NOTA:

É recomendada a leitura dos Fascículos I e II antes do preenchimento das FICHAS.

# Ficha n.º 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

● NOME (1): Escola do Santo Condestável (Tipologia: Pré-escolar-1.º ciclo)

● MORADA: Largo Conselheiro Aires de Ornelas, nº 14

● CÓDIGO POSTAL: 9135-053

● TELEFONE: 291- 923317 ● FAX: 291 923317

● e-mail: escondestavel@madeira-edu.pt

● Data de entrada em funcionamento: 11-10-1984

● Autorização / Licença de Utilização / Funcionamento n.º: 5/85

● Data de aprovação do PSCRI (2):

● Tipo de Ocupação do Edifício (3):

UT II 		UT IV 		UT IX 		Outra 	UT I e UT VI

● Ensino Lecionado:	Jardim de Infância 	Pré-Escolar 	1.º Ciclo

2.º Ciclo 	3.º Ciclo 	Secundário

Outros

● Recenseamento de Utentes (4):

Ano Letivo: 2025/2026

|  | Turnos - Horários |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manhã (8:00h às 13:15h) | Tarde (14:30h às 18:00h) | Noite ( : h ás : h) |
| Crianças com idade inferior a 6 anos. | 41 (pré-escolar) | 41 (pré-escolar) |  |
| N.º Alunos | 88 (1.º ciclo) | 88 (1.º ciclo) |  |
| Professores | 12 | 12 |  |
| Funcionários | 9 | 9 |  |
| Totais | 151 | 151 |  |

ANO DE REALIZAÇÃO/ ACTUALIZAÇÃO DO PLANO PREVENÇÃO EMERGÊNCIA

Ano: 2025/2026

(1) Se o estabelecimento tiver no nome (ex: escola primária, escola básica e secundária, etc…) deve-se anotar para melhor identificação.

(2) Projeto de Segurança Contra Risco de Incêndios.

(3) Ver utilizações-tipo (UT) em Terminologia e Conceitos

(4) Em cada turno escolar indicar o nº máximo de alunos, professores e funcionários do dia de semana de maior afluência.

# Ficha n.º 2 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO (1/2)

● NOME: Escola do Santo Condestável

● EDIFÍCIO ÚNICO: SIM 	NÃO

● N.º TOTAL DE EDIFÍCIOS E PAVILHÕES:

● CATEGORIA DE RISCO (1)

EXISTÊNCIA DE LOCAIS DE RISCO D OU E: SIM  NÃO

(1) NOTA: A atribuição da categoria de risco do estabelecimento, no caso do que mais de um edifício, é a do edifício de categoria de risco mais elevada. Preencher este campo após atribuição da categoria de risco de cada um dos edifícios ou utilizações-tipo.

RESPONSÁVEL E DELEGADOS DE SEGURANÇA (2)

| DESIGNAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO - Contactos |
| --- | --- |
| Responsável de Segurança - RS | Diretora da Escola Maria Inês Ramos Sousa (969662201) |
| Delegados de Segurança | Andrea Maria Teles Meneses (Professora) (963117351) |
|  | Substituto: Maria Mónica Gonçalves Barbosa Antunes (Professora) (965772247) |

POSTO DE SEGURANÇA (3)

● ESTABELECIMENTO POSSUI POSTO DE SEGURANÇA?		SIM 	NÂO

LOCALIZAÇÃO: Gabinete da Diretora / Secretaria

SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (SSI) (4)

● ESTABELECIMENTO POSSUI SSI?						SIM 	NÂO

LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO - PONTOS DE REUNIÃO

|  | Designação | Localização |
| --- | --- | --- |
| 1 | PE1 | Ao lado da Capela |
| 2 | PE2 | Ao Lado do Refeitório |

Ficha n.º 2 (2/2)

RUAS/ESTRADAS POR ONDE SE PODE ACEDER À ESCOLA

● TODAS AS RUAS CIRCUNDANTES TÊM CONDIÇÕES PARA ACESSO DOS

VEÍCULOS DE BOMBEIROS, AMBULÂNCIAS, ETC.?			SIM 	NÃO

SE NÃO, INDIQUE QUAL RAZÃO:

● TRATA-SE DE RUA(S) DE DOIS SENTIDOS? 				SIM 	NÃO

● OS ARRUAMENTOS INTERIORES PERMITEM O ACESSO DOS

VEÍCULOS DOS BOMBEIROS ÀS FACHADAS?		N/A 	SIM 	NÃO

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NO EXTERIOR DO EDÍFICIO

● EXISTEM HIDRANTES/BOCAS-DE-INCÊNDIO NA VIA PÚBLICA?	  SIM 	NÃO

● ENCONTRAM-SE ACESSÍVEIS AOS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS? SIM   NÃO

● INDIQUE O DIÂMETRO DOS HIDRANTES? (5)

Notas:

(1) – Ver terminologia e conceitos

(2) - O Responsável pela Segurança contra incêndio de cada estabelecimento escolar no decurso da exploração é o seu órgão de gestão. No caso de estabelecimentos escolares integrados em edifícios de ocupação múltipla, o responsável pela segurança dos espaços comuns é o órgão de administração do edifício. Os órgãos responsáveis pela segurança supra-referidos podem delegar competências.

(3) - Nos espaços afectos às utilizações-tipo da 1.ª categoria, ou superior, que incluam locais de risco D, ou os afectos às utilizações-tipo II a XII da 2.ª categoria de risco ou superior, deve ser previsto um posto de segurança destinado a centralizar toda a informação e coordenação de meios logísticos em caso de emergência, bem como os meios principais de recepção e difusão de alarmes e de transmissão do alerta. O posto de segurança pode ser estabelecido na recepção ou na portaria, desde que localizado junto a um acesso principal, sempre que possível em local com ingresso reservado e resguardado ou protegido do fogo, e deve ser mantido ocupado por um agente de segurança durante os períodos de funcionamento do estabelecimento. Deverá existir comunicação oral com as várias zonas da escola e deverá aí existir um chaveiro de segurança e um exemplar do Plano de Prevenção e Emergência.

(4) - Nas situações em que seja exigível a existência de um plano de emergência interno (ver Tabela 4 – Medidas de autoprotecção exigíveis, Fascículo II), deve ser implementado um Serviço de Segurança contra Incêndio (SSI), constituído por um delegado de segurança com as funções de chefe de equipa e pelo número de elementos adequado à dimensão da utilização-tipo e categoria de risco, com a configuração mínima constante da Tabela 5 indicada no Fascículo II “Terminologia e Conceitos”. Nos estabelecimentos que recebem público das 3.ª e 4.ª categorias de risco, o delegado de segurança, que chefia a equipa, deve desempenhar as suas funções enquanto houver público presente, podendo os restantes agentes de segurança ocupar-se habitualmente com outras tarefas, desde que se encontrem permanentemente susceptíveis de contacto com o posto de segurança e rapidamente mobilizáveis.

(5) – Diâmetro da tubagem que alimenta o hidrante (solicitar às câmaras municipais , ou corporações de bombeiros)

# Ficha n.º 3 - ESTRUTURA INTERNA DE SEGURANÇA

SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SSI)

| DESIGNAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO - Contactos | FUNÇÃO / MISSÃO - Obs. |
| --- | --- | --- |
| Responsável de Segurança - RS | Maria Inês Ramos Sousa (969662201) | Responsável pela Informação e Controle |
| Delegados de Segurança | Andrea Maria Teles Meneses (Professora) (963117351) | Responsável pelos Cortes de Energia |
|  | Substituto: Maria Mónica Gonçalves Barbosa Antunes (Professora) (965772247) |  |
| Agentes de Segurança | Maria Inês Ramos Sousa (Diretora) (969662201) | Responsável pelo Alarme e Alerta |
|  | Substituto: Graciela Lucas Vieira Cardoso (auxiliar da ação educativa) (962422167) |  |
|  | Paula Susana Baptista Ornelas Gouveia (auxiliar da ação educativa) (927747949) | Coordenador do edifício |
|  | Substituto: Graciela Lucas Vieira Cardoso (auxiliar da ação educativa) (962422167) |  |
|  | Maria Graciela Lucas Vieira Cardoso (auxiliar da ação educativa) (962422197) | Responsável pelo Alarme, Alerta e Utilização dos meios de 1ª intervenção. |
|  | Substituto: Paula Susana Baptista Ornelas Gouveia (auxiliar da ação educativa) (927747949) |  |
|  | Professores em sala | Evacuação |
|  | Substituto: Professor substituto/auxiliar da Ação educativa |  |
|  | Maria Inês Ramos Sousa (969662201) | Responsável pelos primeiros socorros |
|  | Substituto: Paula Susana Baptista Ornelas Gouveia (auxiliar da ação educativa) (927747949) |  |
|  | Professor do 4º Ano | Concentração e contagem |
|  | Substituto: Professor do 3º Ano |  |
|  | Katty de Nóbrega de Freitas (auxiliar de educação) (935224984) | Responsável pelo auxílio a pessoas deficientes |
|  | Substituto: Maria Henriques (auxiliar de educação) (965615747) |  |
|  | Paula Susana Baptista Ornelas Gouveia (auxiliar da ação educativa) (927747949) | Responsável por Abrir e fechar as portas Exteriores do Estabelecimento. |
|  | Substituto: Maria Graciela Lucas Vieira Cardoso (auxiliar da ação educativa) (962422197) |  |
|  | Educadoras: Elda Rita Camacho de Nóbrega, Lisete Marques de Freitas, e quatro auxiliares de educação | Evacuação do Pré - Escolar |

Notas:

- As funções/missões dos agentes de segurança poderão ser as de coordenador do edifício x ; coordenador do piso y ; alarme e alerta ; 1.ª intervenção; cortes de energia… etc .

- No dimensionamento da estrutura interna de segurança, devem ser designadas, no mínimo, duas pessoas para cada função/missão por forma a garantir a presença permanente durante o funcionamento do estabelecimento, do número de delegados e agentes de segurança necessários. Embora algumas das tarefas possam ser exercidas cumulativamente pela mesma pessoa, não consideramos adequado que, por exemplo, um coordenador de piso seja ainda e cumulativamente elemento da equipa de evacuação e da equipa de 1.ª intervenção, equipas estas que por norma atuam simultaneamente.

- O coordenador de piso ou de edifício / bloco, poderá ser o professor/a que para um determinado piso ou bloco, encontre-se na sala mais distante da saída desse piso/bloco;

- A identificação dos agentes de segurança, não terá obrigatoriamente de ser feita através do nome, mas sim pelas funções que desempenha. (Ex: O coordenador do piso 1 é o professor/a da sala Y, sendo a sala Y a sala mais distante da (s) saída (s) do piso 1)

# Ficha n.º 4 - CARACTERÍSTICAS DE CADA EDÍFICIO

Completar as quadrículas para cada edifício escolar

EDIFÍCIO

UNICO

● NOME (1) : Escola do Santo Condestável

● UTILIZAÇÕES-TIPO EXISTENTES NO EDIFÍCIO: ,

, ,

● CARACTERÍSTICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO (UT):

ANO DE CONSTRUÇÃO: 1984

ALTURA DA UT (2) (m): 6 	N.º PISOS DA UT:

SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA (3) (m2): 786.28

EFETIVO MÁXIMO DA UT NESTE EDIFÍCIO (4): 133

EFETIVO LOCAIS Risco D: 25

CATEGORIA DE RISCO (5):

TIPO DE CONSTRUÇÃO / ESTRUTURA (6) :

TRADICIONAL (BETÃO ARMADO)

PRE-FABRICADO (METÁLICA)

MISTO				OUTRO

INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS?				SIM		NÃO

NOME DOS PISOS (7):	Piso -1

R/C

Piso 1

● OBSERVAÇÕES: No Piso 1, onde existe a habitação particular, existe também a sala de 1.º ano, 2.º ano, a sala de TIC e a CAPELA

Notas:

Repetir o item CARACTERÍSTICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO (UT) conforme o número de utilizações-tipo distintas existentes no edifício.

(1) O edifício deve ser identificado pelo seu nome usual (Ex: edifício principal; pavilhão …; etc.)

(2) Consultar o Fascículo Terminologia e Conceitos.

(3) A superfície construída não inclui os pátios e outras zonas descobertas.

(4) O efetivo dos edifícios e recintos é o somatório dos efetivos de todos os seus espaços suscetíveis de ocupação, determinados de acordo com os critérios enunciados na Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro (nomeadamente dos seus artigos 51.º e restantes específicos). Em situações especiais em que, por motivos específicos de exploração da utilização-tipo, o efetivo possa ser manifestamente díspar (inferior ou superior) ao estabelecido pelo calculo acima referido pode, pelo artigo 14.º do DL 220/2008 e através da Ficha n.º 20, ser definido pelo Responsável pela Segurança (RS) outro valor para a lotação máxima de um determinado espaço, a respeitar permanentemente, e desde que se verifiquem as condições de evacuação adequadas a esse efetivo.

Em situações que se altere a normal utilização dos espaços normalmente não designados para esses fins, ou com alteração do seu efetivo (utilização de espaços para festas, etc,) deverão ser tomadas medidas adicionais de segurança.

(5) Consultar o Capitulo Terminologias e Conceitos, Tabela 1, Tabela 2 ou Tabela 3.

(6):Se não sabe o tipo de estrutura do edifício, solicite parecer à Câmara Municipal ou á Secretaria Regional de Educação.

(7) Preencher com o nome de todos e cada um dos pisos, conforme designação usual e exemplo seguinte:

Nome dos pisos: Cave / Rés-do-chão / 1º piso / etc.

2º Piso

1º  Piso

R/C

Cave

# Ficha n.º 5 – CARATERIZAÇÃO DO PISO (1/6)

1º Andar

PISO: -1

Completar as quadrículas para cada piso e cada edifício escolar

● EDIFICIO: ÚNICO (“Capela, Escola e Moradia das Irmãs ”):

● NOME: Escola Santo Condestavel

ATIVIDADES - CLASSIFICAÇÃO

● Nome das salas e outros espaços do estabelecimento (1):

Número

Nome

Nome

Número

| 01 | Refeitório |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Copa |  |  |

N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO C 0		N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO D 0

OCUPAÇÃO MÁXIMA DO PISO

● ALUNOS + PESSOAL DOCENTE + PESSOAL NÃO DOCENTE = TOTAL	200

VIAS DE EVACUAÇÃO - SAÍDAS (2)

| Designação | Largura | Observações |
| --- | --- | --- |
| S01 | 2UP | Portas com Abertura para o Exterior. |
| S02 | 1UP | Porta com Abertura para o Exterior. |
| S03 | 1UP | Porta com Abertura para o Exterior. |
| S04 | 1UP | Porta com Abertura para o Exterior. |
| S05 | 1UP | Porta com Abertura para o Exterior. |

# Ficha n.º 5 – CARATERIZAÇÃO DO PISO (2/6)

● CORREDORES COM ACESSO A UMA SÓ ESCADA / SAÍDA?	SIM 	NÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (m)? (3)

● DISTÂNCIA ENTRE ESCADAS / SAÍDAS MAIS PRÒXIMAS (m)? 	6 m

● SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (caminhos de evacuação)		SIM 	NÃO

● EM QUE SENTIDO ABREM AS PORTAS?	 PARA FORA 	 PARA DENTRO

● SAÍDAS DESOBSTRUÍDAS E PRATICÁVEIS? (4)				SIM 	NÃO

MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

● MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO:

EXTINTORES PORTÁTEIS:		PÓ-QUIMICO ABC 	ÁGUA 	CO2

BOCAS DE INCÊNDIO:		TIPO CARRETEL 		TIPO TEATRO

● ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA?						SIM 	NÃO

INSTALAÇÕES SERVIDAS PELA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDAS 	ESCADAS 	CORREDORES 	LOCAIS DE RISCO B

OUTROS

● MEIOS DE ALARME:	CAMPAINHA 		MEGAFONE 		OUTROS 			SADI

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) ?  SIM 	NÃO

COBERTURA (5): TOTAL

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS (SPRINKLERS)? SIM  NÃO

COBERTURA:

NOTAS:

(1) Anotar as atividades que existe em cada piso: salas, laboratórios, bibliotecas, oficinas, cozinha, refeitórios, escritórios, armazéns de material, caldeiras, quadros elétricos e quadros de instalações de gás, entre outros.

(2) As vias de evacuação são as vias de acesso habituais ou não (escadas e saídas de emergência) que, em caso de emergência, permitem a evacuação dos utentes do estabelecimento em direção a um espaço exterior seguro (ponto de concentração). Os elevadores não se consideram como via de evacuação.

(3) Distancia entre a porta do local/sala mais afastada e a escada/saída mais próxima.

(4) Uma saída é considerada praticável se o sistema de abertura da porta é fácil de realizar e se não existirem obstáculos que impeçam a passagem.

(5) Cobertura total se todos os espaços do edifício se encontram abrangidos pelo sistema.

# Ficha n.º 5 – CARATERIZAÇÃO DO PISO (3/6)

1º Andar

PISO: R/C

Completar as quadrículas para cada piso e cada edifício escolar

ATIVIDADES - CLASSIFICAÇÃO

● Nome das salas e outros espaços do estabelecimento (1) :

Número

Nome

Nome

Número

|  | Sala de Expressão Plástica |  | Sala do Pré-escolar 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Secretaria |  | Sala de Apoio |
|  | Sala dos Professores |  | Sala de Música / Atividades |
|  | Sala do 4.º ano |  |  |
|  | Sala do Pré-escolar 1 |  |  |
|  | Sala do 3.º ano |  |  |

N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO C 0		N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO D 0

OCUPAÇÃO MÁXIMA DO PISO

● ALUNOS + PESSOAL DOCENTE + PESSOAL NÃO DOCENTE = TOTAL	157

VIAS DE EVACUAÇÃO - SAÍDAS (2)

| Designação | Largura | Observações |
| --- | --- | --- |
| S06 | 1 UP | Porta com Abertura para o Exterior. |
| S07 | 2 UP | Principal de Entrada (sempre aberta). |
| S08 | 1 UP | Sala de professores |
| S09 | 1 UP | Secretaria |
| S10 | 2 UP | Sala de E. plásticas |
| S11 | 1 UP | Circulação interior |
| S12 | 2 UP | Porta com Abertura para o Exterior da Sala de Atividades |

# Ficha n.º 5 – CARATERIZAÇÃO DO PISO (4/6)

● CORREDORES COM ACESSO A UMA SÓ ESCADA / SAÍDA?	SIM 	NÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (m)? (3)

● DISTÂNCIA ENTRE ESCADAS / SAÍDAS MAIS PRÒXIMAS (m)? 	6 m

● SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (caminhos de evacuação)		SIM 	NÃO

● EM QUE SENTIDO ABREM AS PORTAS?	 PARA FORA 	 PARA DENTRO

● SAÍDAS DESOBSTRUÍDAS E PRATICÁVEIS? (4)				SIM 	NÃO

MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

● MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO:

EXTINTORES PORTÁTEIS:		PÓ-QUIMICO ABC 	ÁGUA 	CO2

BOCAS DE INCÊNDIO:		TIPO CARRETEL 		TIPO TEATRO

● ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA?						SIM 	NÃO

INSTALAÇÕES SERVIDAS PELA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDAS 	ESCADAS 	CORREDORES 	LOCAIS DE RISCO B

OUTROS

● MEIOS DE ALARME:	CAMPAINHA 		MEGAFONE 		OUTROS 			SADI

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) ?  SIM 	NÃO

COBERTURA (5): TOTAL

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS (SPRINKLERS)? SIM  NÃO

COBERTURA:

NOTAS:

(1) Anotar as atividades que existe em cada piso: salas, laboratórios, bibliotecas, oficinas, cozinha, refeitórios, escritórios, armazéns de material, caldeiras, quadros elétricos e quadros de instalações de gás, entre outros.

(2) As vias de evacuação são as vias de acesso habituais ou não (escadas e saídas de emergência) que, em caso de emergência, permitem a evacuação dos utentes do estabelecimento em direção a um espaço exterior seguro (ponto de concentração). Os elevadores não se consideram como via de evacuação.

(3) Distancia entre a porta do local/sala mais afastada e a escada/saída mais próxima.

(4) Uma saída é considerada praticável se o sistema de abertura da porta é fácil de realizar e se não existirem obstáculos que impeçam a passagem.

(5) Cobertura total se todos os espaços do edifício se encontram abrangidos pelo sistema.

# Ficha n.º 5 – CARACTERIZAÇÃO DO PISO (5/6)

PISO: 1º andar

Completar as quadrículas para cada piso e cada edifício escolar

● EDIFICIO: Unico

● NOME: Escola Santo Condestavel / HABITAÇÃO DAS IRMÃS

ATIVIDADES - CLASSIFICAÇÃO

● Nome das salas e outros espaços do estabelecimento (1) :

Número

Nome

Nome

Número

| 29 | Sala Atividades Infantário |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/25 | Altar e Capela |  |  |

N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO C 0		N.º TOTAL DE LOCAIS DE RISCO D 1

OCUPAÇÃO MÁXIMA DO PISO

● ALUNOS + PESSOAL DOCENTE + PESSOAL NÃO DOCENTE = TOTAL	25+3 (199)

VIAS DE EVACUAÇÃO - SAÍDAS (2)

| Designação | Largura | Observações |
| --- | --- | --- |
| E1 | 1 UP | Escada de acesso a Sala Atividades. |
| S13 | 2 UP | Capela |
| S14 | 2 UP | Capela |

# Ficha n.º 5 – CARACTERIZAÇÃO DO PISO (6/6)

● CORREDORES COM ACESSO A UMA SÓ ESCADA / SAÍDA?	SIM 	NÃO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (m)? (3)

● DISTÂNCIA ENTRE ESCADAS / SAÍDAS MAIS PRÒXIMAS (m)? 	6 m

● SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (caminhos de evacuação)		SIM 	NÃO

● EM QUE SENTIDO ABREM AS PORTAS?	 PARA FORA 	 PARA DENTRO

● SAÍDAS DESOBSTRUÍDAS E PRATICÁVEIS? (4)				SIM 	NÃO

MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

● MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO:

EXTINTORES PORTÁTEIS:		PÓ-QUIMICO ABC 	ÁGUA 	CO2

BOCAS DE INCÊNDIO:		TIPO CARRETEL 		TIPO TEATRO

● ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA?						SIM 	NÃO

INSTALAÇÕES SERVIDAS PELA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDAS 	ESCADAS 	CORREDORES 	LOCAIS DE RISCO B

OUTROS

● MEIOS DE ALARME:	CAMPAINHA 		MEGAFONE 		OUTROS 			SADI

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS (SADI) ?  SIM 	NÃO

COBERTURA (5): TOTAL

● SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS (SPRINKLERS)? SIM  NÃO

COBERTURA:

NOTAS:

(1) Anotar as atividades que existe em cada piso: salas, laboratórios, bibliotecas, oficinas, cozinha, refeitórios, escritórios, armazéns de material, caldeiras, quadros elétricos e quadros de instalações de gás, entre outros.

(2) As vias de evacuação são as vias de acesso habituais ou não (escadas e saídas de emergência) que, em caso de emergência, permitem a evacuação dos utentes do estabelecimento em direção a um espaço exterior seguro (ponto de concentração). Os elevadores não se consideram como via de evacuação.

(3) Distancia entre a porta do local/sala mais afastada e a escada/saída mais próxima.

(4) Uma saída é considerada praticável se o sistema de abertura da porta é fácil de realizar e se não existirem obstáculos que impeçam a passagem.

(5) Cobertura total se todos os espaços do edifício se encontram abrangidos pelo sistema.

# Ficha n.º 6 - RISCOS INTERNOS

(DEPENDENTES DAS INSTALAÇÕES DO ESTABELECIMENTO) (1/2)

INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

LOCAIS DE RISCO C (1)

RISCO AGRAVADO

Assinalar se há instalações destas no estabelecimento

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO; GRUPO GERADOR.

ESTÃO ISOLADOS? (2)								SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _/ PISO _ ) :

OBS. :

CENTRAL TÉRMICA ( CALDEIRAS ) - 70 KW <  Potência ≤ 2000 KW - :

Assinalar o tipo de combustível que se utiliza :

GÁS PROPANO 	GÁSOLEO 	OUTRO

ESTÁ ISOLADA ? (2) 								SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

DEPÓSITOS DE GÁS / LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS :

GÁS ( GPL ) 		GÁSOLEO 		OUTRO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) : Piso R/C, no exterior e isolado

OFICINAS (3) :

UTILIZA PRODUTOS INFLAMÁVEIS OU FACILMENTE COMBUSTÍVEIS? 																SIM 	NÃO

QUE PRODUTOS e QUANTIDADE? (4)

ESTÃO ISOLADAS? (2) 							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

(1)   Consultar o capítulo Terminologia e Conceitos.

(2) “ Isolado ” : Local que fica separado de outros espaços do edifício mediante elementos delimitadores, resistentes ao fogo ( paredes, tetos , portas e vidros especiais resistentes ao fogo).

(3) Particular atenção a dispensar nas oficinas e laboratórios de centros de formação profissional.

(4) A designação dos produtos, suas quantidades e localização poderá ser inserida como Anexo, atendendo ao inventário dos produtos.

Ficha n.º 6 (2 /2)

RISCOS INTERNOS

Marque as opções correspondentes com uma cruz

INCÊNDIOS E EXPLOSÕES

LOCAIS DE RISCO C (1)

RISCO PARTICULAR

CENTRAL TÉRMICA ( CALDEIRAS ) - Potência < 70 KW

Assinalar o tipo de combustível que se utiliz :

GÁS PROPANO 	GÁSOLEO 	OUTRO

ESTÁ ISOLADA? (2)  									SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º  1/ PISO -1) :

COZINHAS / LOCAIS DE CONFECÇÃO e LAVANDARIAS - Potencia > 20 KW - :

GÁS ( GPL ) 	ELETRICIDADE x	OUTROS

ESTÃO ISOLADOS? (2) 							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

LABORATÓRIOS :

UTILIZA PRODUTOS INFLAMÁVEIS OU FACILMENTE COMBUSTÍVEIS?

SIM 	NÃO

QUE PRODUTOS e QUANTIDADE?

ESTÃO ISOLADOS ? (2)							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

OUTROS:	(3)

REGISTO:

ESTÃO ISOLADOS? (2)							SIM 	NÃO

LOCALIZAÇÃO ( EDIFÍCIO n.º _ / PISO _ ) :

(1)   Consultar o Fascículo II Terminologia e Conceitos .

(2) “ Isolado ” : Local que fica separado de outros espaços do edifício mediante elementos delimitadores, resistentes ao fogo  ( paredes, tectos , portas e vidros especiais resistentes ao fogo).

(3) Particular atenção a dispensar nas oficinas e laboratórios de centros de formação profissional .

# Ficha n.º 7 - RISCOS EXTERNOS

(INDEPENDENTES DAS INSTALAÇÕES)

Marque as opções correspondentes com uma cruz

RISCO DE INUNDAÇÕES?

SIM 	NÃO

RISCO DE DERROCADA?

SIM 	NÃO

RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS?

(n.º 6 do artigo 202.º do DL 1532/08 de 29 Dezembro)

SIM 	NÃO

RISCOS DE ACIDENTE QUÍMICO?

SIM 	NÃO

Este risco depende das instalações próximas do estabelecimento. Para avaliar este risco, responda às seguintes questões:

O estabelecimento encontra-se próximo de alguma das seguintes instalações?

● Posto de Combustíveis: 	SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Instalações Industriais; 	SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Armazenagem de produtos tóxicos:

SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Estrada por onde circulam veículos com mercadorias perigosas:

SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

● Outros: 				SIM 	NÃO 		Distancia aproximada (m)

# Ficha n.º 8 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA

● Número Nacional de Socorro	112

● Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros 	291 700112/6

● Bombeiros 	291 524241

● Polícia Segurança Pública	291 524355

●	Cruz Vermelha	291 741115

●	Ambulâncias	291 700112

●	Centros de Saúde	291 922221

●	Hospital Dr. Nélio Mendonça	291 705 600

● Brigada Fiscal – GNR	291 214 460

●	Hospital dos Marmeleiros	291 705 730

●	Linha de Saúde Pública	808 211 311

●	Informações	118

●	Linha Emergência Social 	144

●	Centro de Saúde da Camacha	291922221

# Ficha n.º 9 - EMISSORAS DE RÁDIO A SINTONIZAR EM CASO DE EMERGÊNCIA

Anotar a frequência de cada emissora

●	Emissoras

●	Outros

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Anotar o nome e o telefone

●	Água : Departamento de Aguas – Câmara Municipal Santa Cruz - 291 922438

●	Eletricidade: Empresa de eletricidade da Madeira 291 923498

●

●

EMPRESAS DE MANUTENÇÃO

Anotar o nome e o telefone

●	Instalações de Proteção contra Incêndios: EDIMADE -  291707050

●	Instalação Eléctrica: EDIMADE - 917070915

●	Outros

●	Outros

●	Outros

PESSOAL DO ESTABELECIMENTO

Anotar o nome e o telefone

●	Director do Conselho Executivo - Maria Inês Ramos Sousa	969662201

●	Responsável pela Segurança - Maria Inês Ramos Sousa	969662201

●	Delegados de Segurança – Andrea Maria Teles Meneses (963117351) e Ana Isabel Araújo Olim (968657022) Delegado de segurança substituto

●	Outros

# Ficha n.º 10 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE EVACUAÇÃO (1)

UM ALUNO/A DETECTA UMA EMERGÊNCIA (POR EXEMPLO UM INCÊNDIO)

AVISAR AO PROFESSOR/A

UM PROFESSOR/A OU FUNCIONÁRIO DETECTA UMA EMERGÊNCIA

O PROFESSOR/A COMPROVA

AVISAR O RESPONSÁVEL / DELEGADO DE SEGURANÇA

SE O RESPONSÁVEL/ DELEGADO NÃO ESTÁ CONTACTÁVEL, E A SITUAÇÃO O JUSTIFICA O PROFESSOR/A

112

DARÁ ORDEM PARA ACCIONAR O ALARME (1) E O ALERTA (2)

SISTEMA DE ALARME

CAMPAINHA 		SIRENE INCÊNDIO 	SISTEMA DE SOM

●	OUTROS SISTEMAS :

SINAL ACÚSTICO DO ALARME DE EVACUAÇÃO

1 min.

1 min.

1 min.

●	EXEMPLO:  ( /\/\/\/\ ) - 30seg.- ( /\/\/\/\ ) - 30seg.- ( /\/\/\/\ )

DESENHAR O SINAL : Não Aplicavel (Sistema de Detecção de Incendios)

# Ficha n.º 11 - PROCEDIMENTO DE ALERTA (2)

MODELO DE ALERTA AO 112

●	Nome e cargo da pessoa que dá o aviso:

●	“Estou a ligar do telefone n.º ” : 291923317

●	Nome do Estabelecimento :Escola Santo Condestável

●	Nome da Rua :Largo Conselheiro Aires de Ornelas	● Número:14

●	Localidade : Camacha

●	Tipo de incidente (incêndio, inundação, etc.) :

●	Piso (cave, R/C, etc.) e Edifício :

●	Lugar exato ( biblioteca, cozinha, etc.) :

●	Tipo do incidente (explosão, gera muito fumo, etc.) :

●	Temos ______ (quantidade) feridos .	            Observações :

●	No estabelecimento  temos (quantidade) Alunos: 141

(1) Se existir um sistema automático de deteção de incêndios, este dará o aviso à central, que estará num lugar sempre ocupado durante o período de funcionamento do estabelecimento. De seguida há que confirmar a situação de emergência para acionamento do alarme e alerta ( 112 ) .

(2) Todo o estabelecimento deverá dispor de um sistema de alarme para evacuação em caso de emergência, o qual deverá ser percetível em todo o edifício, e ser diferenciado do resto dos sinais acústicos habituais no estabelecimento.

Se o alarme for dado pelo sistema de som , a mensagem não deverá provocar pânico.

Se o estabelecimento tem mais de um edifício, cada um terá de dispor do seu próprio sinal de alarme ( Note--se que se por exemplo um incêndio afetar apenas um edifício, este será em principio, o único que será evacuado pelo que o alarme não haverá de soar nos restantes edifícios).

(3) A chamada para o 112 será feita sempre de forma prioritária.

# Ficha n.º 12 - PROCEDIMENTO DE EVACUAÇÃO

ORDEM DE EVACUAÇÃO	EDIFÍCIO: UNICO

- PISO -1

- PISO 0

- PISO 1

# Ficha n.º 13 - PROCEDIMENTO DE ALARME DE ABRIGO

SOA O ALARME DO MUNICIPIO

(EM CASO DE ACIDENTE QUIMICO)

NO CASO DE UMA EMERGENCIA QUE PROVÉM DO EXTERIOR

AVISAR O RESPONSÁVEL / DELEGADO DE SEGURANÇA

SE O RESPONSÁVEL/ DELEGADO NÃO ESTÁ CONTACTÁVEL, E A SITUAÇÃO O JUSTIFICA O PROFESSOR/A

DARÁ ORDEM PARA ACCIONAR O ALARME

TODOS SE ABRIGARÃO NA ESCOLA

O RESPONSÁVEL/ DELEGADO DE SEGURANÇA FICARÁ DEPENDENTE

DAS INSTRUÇÕES PROVINIENTES DO EXTERIOR

SISTEMA DE ALARME

CAMPAINHA 		SIRENE 		SISTEMA SOM

●	OUTROS SISTEMAS:

SINAL ACÚSTICO DE ALARME DE ABRIGO

1 m.

1 m.

5 seg.

5 seg.

1 m.

DISTINTO DO SINAL DE EVACUAÇÃO

●	EXEMPLO:	( /\/\/\/\ )	( /\/\/\/\ )	( /\/\/\/\ )

●DESENHAR SINAL: 5 seg ------ 5 seg ------ 5 seg ---- 5 seg

# Ficha n.º 14 - PROCEDIMENTO DE ABRIGO

ESPAÇOS MAIS PROTEGIDOS DO ESTABELECIMENTO (ANOTAR) :

Nas Salas de Aula.

RECORDAR QUE EM CASO DE ABRIGO :

Quando ouvimos o sinal de alarme de abrigo, devemos :

- Entrar no Estabelecimento.

- Dirigirmo-nos para a nossa sala.

- Abrigarmo-nos nas salas de aula e/ou espaços mais protegidos do exterior.

- Fechar as portas e as janelas.

- Sintonizar a emissora de rádio pré-definida.

- Não sair do estabelecimento até indicação contrária das autoridades.

# Ficha n.º 15 - FICHA DE INCIDENTES DO ESTABELECIMENTO

Exemplo :

| DATA | HORA | LUGAR | EXPLICAÇÃO DO TIPO DE INCIDENTE | ASPECTOS A DESTACAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/01/2000 | 12:00 | Pátio | Um aluno caiu e fraturou um braço. | A causa foi um azulejo mal colocado. |

| DATA | HORA | LUGAR | EXPLICAÇÃO DO TIPO DE INCIDENTE | ASPECTOS A DESTACAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ficha n.º 16 - RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA

- Identificação: Maria Inês Ramos Sousa

- Localização (telefone): 969662201

- Delegado Segurança: Andrea Maria Teles Meneses

- Localização (telefone): 963117351

- Delegado Segurança (substituto): Maria Mónica Gonçalves Barbosa Antunes

- Localização (telefone): 965772247

QUE FAZER EM CASO DE EMERGÊNCIA ?

- Avaliar a situação de emergência e decidir sobre as ações a desenvolver.

- Prestar toda a colaboração solicitada pelos meios exteriores de socorro.

- Garantir o cumprimento das instruções das Autoridades competentes.

- Providenciar toda a informação necessária aos Pais e Encarregados de Educação, bem como aos meios de comunicação social, caso se justifique.

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Dar ordem para acionamento do alarme de evacuação (parcial / geral).

- Dar ordem para acionamento do alerta.

- Desencadear as restantes ações previstas no plano em função da situação, nomeadamente no aviso aos agentes de segurança

- Manter a comunicação e informação atualizada com os delegados e agentes de segurança.

EM CASO DE ABRIGO:

- Dar ordem para acionamento do alarme de abrigo.

- As mesmas instruções que no caso de evacuação.

- Sintonizar a emissora de rádio pré-definida.

# Ficha n.º 17 - COORDENADOR DO EDIFÍCIO

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função : Manuela Maria Nóbrega Melim Martins – Aux. Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 969786187 / 291 552390

- Substituto/a: Maria Graciela Lucas Vieira Cardoso – Aux. Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 962422167

TURNO TARDE:

- Nome/Função: Maria Graciela Lucas Vieira Cardoso – Aux. Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):  962422167

- Substituto/a: Manuela Maria Nóbrega Melim Martins – Aux. Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 969786187 / 291 552390

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Poderá ser o professor/a que, num determinado piso , se encontre na sala/compartimento mais afastado das saídas desse piso.

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Contribuir para que a evacuação seja feita ordenadamente e pelas vias estabelecidas.

- Deverá comprovar que nenhum aluno ficou nesse piso ( seja nos WC , salas de aula ou em qualquer outro lugar ) .

- Guiará os seus alunos até à saída.

EM CASO DE ABRIGO :

- Comprovar que todos os alunos estão abrigados nas salas ( ou em espaços protegidos do estabelecimento ) .

- Comprovar que as portas e as janelas dos pisos estão fechadas.

# PROFESSORES

QUE FAZER?

Deverão designar o aluno que, para uma determinada turma, será o Chefe de Fila em caso de evacuação. Poderá ser o aluno que se encontra mais perto da saída da sala.

O professor/a que está presente no momento de uma emergência em cada sala é o responsável pelos alunos e se encarregará de:

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

- Cumprir as instruções do coordenador/a de piso.

- Fechar as portas e janelas da sala, antes da evacuação.

- Manter os alunos em ordem e verificar que seguem as suas instruções, de maneira a que se facilite uma evacuação ordenada.

- Realizar uma contagem dos alunos no ponto de concentração.

EM CASO DE ABRIGO :

- Cumprir as instruções do coordenador/a de piso.

- Fechar as janelas e persianas.

- Fazer entrar os alunos na sala ou espaço protegido.

- Realizar uma contagem dos alunos na sala ou espaço protegido.

# Ficha n.º 19 – ALUNOS

QUE FAZER ?

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

Em cada sala, os alunos:

- Deverão regressar à sua sala de aula, quando ao soar o alarme estiverem no seu piso.

- Deverão retornar à sala mais próxima e incorporar-se noutro grupo , quando ao soar o alarme, estiverem num piso que não seja o seu. Quando chegam ao ponto de concentração, deverão integrar-se na respetiva turma/classe.

- Deverão deixar os objetos pessoais e sair da sala com tranquilidade, depressa, mas sem correr. Nunca voltar atrás.

- Deverão seguir em fila indiana, atrás do aluno designado para Chefe de Fila ,sendo que o professor/a, será o Cerra Fila.

EM CASO DE ABRIGO :

- Terão de entrar na escola se estiverem fora.

- Terão de retornar à sua sala se quando soa o alarme estiverem fora.

- Terão de colocar-se em fila indiana, atrás do professor/a, que fará de guia, se houver necessidade de deslocar-se para uma zona da escola que não seja a sua sala.

# Ficha n.º 20 - ALTERAÇÃO DE EFETIVO

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ESPAÇO(S) ONDE SE ENTENDA ATRIBUIR UM EFETIVO DIFERENTE DO CALCULADO ATRAVÉS DO ARTIGO 51.º DA PORTARIA N.º 1532/2008 DE 29 DE DEZEMBRO:

●	Local:

●	Edifício / Piso:

●	Efetivo (1):	Novo efetivo (2):

●	Motivo de alteração do efetivo:

●	Local:

●	Edifício / Piso:

●	Efetivo (1):	Novo efetivo (2):

●	Motivo de alteração do efetivo:

O Responsável pela Segurança (3)

__________________________________________

(Nome e Assinatura do Responsável pela Segurança)

(1) Efetivo calculado de acordo com os índices de ocupação indicados no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro.

(2) Efetivo adoptado, em situações especiais, por razões de exploração dos espaços. Consultar Fascículo II – Terminologia e Conceitos.

(3) Sempre que ocorra alteração do Responsável pela Segurança e/ou das condições de exploração, esta Ficha deverá de ser actualizada e enviada ao SRPC, IP-RAM.

# Ficha n.º 21 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR DAR

# O ALARME E O ALERTA

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função: Maria Inês Ramos Sousa-Diretora

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 968540996

- Substituto/a: Maria Graciela Lucas Vieira Cardoso – Aux. Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 962422167

TURNO TARDE:

- Nome/Função: Maria Inês Ramos Sousa-Diretora

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 968540996

- Substituto/a:) : Maria Graciela Lucas Vieira Cardoso – Aux. Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 962422167

TURNO NOITE:

- Nome/Função:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER ?

Esta pessoa ficará encarregue de acionar o alarme e o alerta conforme modelo previsto.

# Ficha n.º 22 - DADOS A RECOLHER EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA (1/2)

PERGUNTAS A FAZER:

- A que horas irá explodir a bomba ?

- Onde está colocada ?

- Qual é a forma ?

- Que tipo de explosivo ?

- Porquê , Qual a razão ?

- Onde é que você está ?

VOZ DA PESSOA QUE CHAMA:

● Calma	□	● Nasal	□

● Excitada	□	● Rouca	□

● Lenta	□	● Gago	□

● Rápida	□	● Estridente	□

● Baixa	□	● Sussurrando	□

● Alta	□	● Disfarçada	□

● Risada	□	● Pronúncia	□

● Choro	□	● Conhecida	□

● Normal	□	● Respiração funda	□

- Se a voz é conhecida, com quem se parece?

Ficha n.º 22 - DADOS A RECOLHER EM CASO DE AMEAÇA DE BOMBA (2/2)

RUÍDOS DE FUNDO:

● Vozes	□	● Longas distâncias	□

● Musica	□	● Maquinaria de fábrica	□

● Ruídos de rua 	□	● Maquinaria de oficina	□

● Ruído de animais 	□	● Outros	□

● Ruídos caseiros	□

LINGUAGEM DA AMEAÇA:

● Correcta	□	● Incoerente / Irracional	□

● Educada	□	● Gravada	□

● Obscena	□	● Mensagem lida	□

● Sexo da pessoa que faz a chamada :

● Duração da chamada :

● Número onde se recebe a chamada :

● Hora :		● Data :

● NOTAS:

# Ficha n.º 23 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR EXECUTAR CORTES DE ENERGIA

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função : Andrea Maria Teles Meneses- Professor

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 963117351

- Substituto/a: Maria Mónica Gonçalves Barbosa Antunes- Professor

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 965772247

TURNO TARDE:

- Nome/Função: Maria Mónica Gonçalves Barbosa Antunes- Professor

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 965772247

- Substituto/a: Andrea Maria Teles Meneses- Professor

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 963117351

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Deverá ser uma pessoa que não seja responsável directamente pelos alunos. Recomenda-se que seja o encarregado/a de manutenção, que normalmente tem as chaves do estabelecimento e conhece as instalações. As suas funções são:

EM CASO DE EVACUAÇÃO:

Após ordem do Responsável de Segurança

- Corte geral de gás e do fornecimento eléctrico.

- Bloquear os ascensores e monta-cargas.

EM CASO DE ABRIGO:

- Fechar os sistemas de ventilação e climatização.

# Ficha n.º 24 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL POR ABRIR E FECHAR AS PORTAS EXTERIORES DO ESTABELECIMENTO

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função: Manuela Maria Nóbrega Melim – Auxiliar de Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 961178105

- Substituto/a: Maria Graciela Lucas Vieira Cardoso – Aux. Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 962422167

TURNO TARDE:

- Nome/Função: Manuela Maria Nóbrega Melim – Auxiliar de Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 961178105

- Substituto/a: Maria Graciela Lucas Vieira Cardoso – Aux. Ação Educativa

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

TURNO NOITE:

- Nome/Função:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Deverá de ser uma pessoa que não seja responsável directo pelos alunos. As suas funções são:

Em caso de evacuação:

- Abrir as portas e saídas do(s) edifício(s).

- Abrir os portões do estabelecimento de acesso à via pública.

Em caso de abrigo:

- Fechar as portas e saídas do edifício.

# Ficha n.º 25 - AGENTE DE SEGURANÇA REPONSÁVEL PELO AUXÍLIO A PESSOAS DEFICIENTES

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função: Berta Ferreira Quintal – Auxiliar de Educação

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 966951526

- Substituto/a: Irene da Conceição Ferreira – Auxiliar de Educação

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 967718170

TURNO TARDE:

- Nome/Função: Berta Ferreira Quintal – Auxiliar de Educação

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 966951526

- Substituto/a: Irene da Conceição Ferreira – Auxiliar de Educação

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 967718170

TURNO NOITE:

- Nome/Função:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Em caso de evacuação e em caso de abrigo:

- Serão encarregues de transferir as pessoas com dificuldades motoras ou sensoriais (surdos, cegos…). O nome das pessoas idóneas e as medidas necessárias terão de ser decididas para cada caso em concreto. Esta tarefa poderá ser feita por alguns alunos.

# Ficha n.º 26 - AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL PELOS PRIMEIROS SOCORROS

TURNO MANHÃ:

- Nome/Função: Maria Inês Ramos Sousa (RS)

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 969662201

- Substituto/a: Manuela Maria Nóbrega Melim

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 969786187 / 291 552390

TURNO TARDE:

- Nome/Função: Maria Inês Ramos Sousa (RS)

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 969662201

- Substituto/a: Manuela Maria Nóbrega Melim

- Localização (Ext./telemóvel /telefone): 969786187 / 291 552390

TURNO NOITE:

- Nome/Função :

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

- Substituto/a:

- Localização (Ext./telemóvel /telefone):

QUE FAZER?

Em caso de evacuação e em caso de abrigo:

- Atender as pessoas feridas e avaliar as lesões.

- Preparar a transferência das pessoas feridas.

- Acompanhar as pessoas feridas ao centro de saúde/hospital quando as autoridades digam que é possível abandonar o ponto de concentração.

# Ficha n.º 27 - INTER RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE EMERGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR E O PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA

●	A câmara municipal dispõe de um plano de emergência municipal	Sim Não

MECANISMOS DE INTER RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE EMERGÊNCIA

DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR E O SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

TELEFONE:

AVISAR A:

Um incidente ou um acidente num estabelecimento escolar pode alterar ou ter repercussões na totalidade de um município (mobilização de recursos, serviços municipais, etc.).

O instrumento que visa garantir a segurança e a protecção dos cidadãos de um município é o respectivo plano municipal de emergência.

# Ficha n.º 28 - PREPARAÇÃO DO SIMULACRO

Natureza da ocorrência simulada: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(d/m/a) / Hora :_______________________________________________________

Local da ocorrência [Compartimento(s); Piso(s) ; Edifício(s)] :

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Número e tipo de sinistrados:

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Simulacro geral ou parcial:______________________________________________

__________________________________________________________

Comunicação a Entidades Externas – SRPC,IP-RAM, Bombeiros, PSP, assim como aos outros ocupantes do edifício ;

Comunicação a funcionários, colaboradores e utentes ;

Observadores internos e externos ;

Estado de conservação/operacionalidade dos meios materiais a utilizar (meios de combate a incêndios), caminhos de evacuação, entre outros;

NOTA: Enviar o modelo de informação base para o SRPC,IP-RAM com um mínimo de antecedência de 2 (duas) semanas, para o fax: 291 700 117

# Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO (1/3)

●	NOME DO ESTABELECIMENTO:______________________________________

●	CÓDIGO POSTAL: __________________● DIREÇÃO: ____________________

●	NIVEIS EDUCATIVOS: __________________● DATA SIMULACRO: __________

CONTACTOS INTERNOS E EXTERNOS EFECTUADOS

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

NOME/ENTIDADE:	 CONTACTO:	HORA:

TEMPO DECORRIDO ENTRE A DETECÇÃO E A DECISÃO DE EVACUAR

MINUTOS:

TEMPO DE ALARME

MINUTOS:

TODOS OUVIRAM O SINAL DE ALARME

SIM  NÃO	ONDE NÃO FOI AUDÍVEL:

PARTICIPAÇÃO/COLABORAÇÃO DOS PROFESSORES/AS

● Foi realizada a contagem das pessoas? Sim  Não

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES:

TEMPO REAL DA EVACUAÇÃO/DO CONFINAMENTO

●	QUEM DEU ORDEM DE EVACUAÇÃO: _________________________________

●	TOTAL DO ESTABELECIMENTO: ______________________________________

● Nº DE ALUNOS: ____________________________________________________

●	R/C:

●	1º PISO:

●	2º PISO:

●	PISO:

●	OBSERVAÇÕES:

Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO (2/3)

COMPORTAMENTO DOS ALUNOS

●	VOLTARAM PARA TRÁS? 		Sim   Não

●	DIRIGIRAM-SE PARA O PONTO DE ENCONTRO?			 Sim   Não

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES: __________________________________________________

CAPACIDADE DAS VIAS DE EVACUAÇÃO

BOA 	 REGULAR	 DEFICIENTE

●	OBSERVAÇÕES:

●	OS ELEVADORES FORAM UTILIZADOS? 	Sim   Não

●	PONTOS DE CONGESTIONAMENTO PERIGOSO:

●	TERÁ HAVIDO DEFICIÊNCIAS:	Sim	Não

●	OBSERVAÇÕES:

FUNCIONOU CORRECTAMENTE

●	ALARME:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ESCADAS DE EMERGÊNCIA:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIOS:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	OBSERVAÇÕES:

FOI POSSÍVEL CORTAR O FORNECIMENTO

●	GÁS:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	ELETRICIDADE:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	GASÓLEO:	 Sim	 Não	 INEXISTENTE

●	VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO:	 Sim	 Não	INEXISTENTE

●	OBSERVAÇÕES

OBSTÁCULOS NAS VIAS DE EVACUAÇÃO

Identificação dos elementos do edifício, se são fixos ou não, que obstáculos existem nas vias de evacuação (móveis, portas de abertura contrárias ao sentido, pilares, etc.).

Ficha n.º 29 - RESULTADOS DO SIMULACRO. INFORMAÇÃO (3/3)

INCIDENTES NÃO PREVISTOS (ACIDENTES DE PESSOAS,

MOBILIÁRIO ESTRAGADO, ETC.)

EFICÁCIA E RAPIDEZ DAS RESPOSTAS DOS MEIOS DE SOCORRO EXTERNOS

CONCLUSÕES PEDAGÓGICAS

●	BALANÇO GERAL DO SIMULACRO:

●	SUGESTÕES:______________________________________________________

___________________________________________________________________

●	ASPECTOS A MELHORAR:

Nota: Após o simulacro, realizar, tão próximo quanto possível da data do mesmo, uma reunião de avaliação. O objetivo é estabelecer um plano de ações de melhoria, tendo em conta as lacunas detetadas

# Ficha n.º 30 - ACTUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO

Cada ano as medidas de autoproteção deverão ser revistas e atualizadas. Não esquecendo que num centro docente existe mudanças em cada ano letivo (novas incorporações de pessoal, transferências, novos alunos, etc.), haverá que programar anualmente uma série de atividades a implantar o plano de emergência. Junta-se uma ficha que pode servir de guia para fazer a programação no processo das medidas de autoproteção.

A FORMAÇÃO E A INFORMAÇÃO, PORQUE SÃO IMPORTANTES?

- Porquê é necessário conhecer o Plano de emergência.

- Para que todos os intervenientes saibam o que fazer em caso de emergência e quais as suas responsabilidades.

- Porque é necessário fomentar a cultura de autoproteção entre os professores, o pessoal não docente e os alunos, de maneira a que saibam como proteger-se perante qualquer incidente que possa ocorrer na escola, e que é aplicável aos incidentes que possam encontrar na vida quotidiana.

| N.º Ficha Revista/ Atualização | Data Revisão/ Atualização | Motivo/Designação da alteração | Divulgação das Revisões (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alunos |  | Professores |  | Auxiliares |  | Equipas Segurança |  |
|  |  |  | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO |

(1) Registar a divulgação das alterações no Caderno de Registos de Segurança no separador Revisões/Alterações das Medidas de Autoproteção

# Ficha n.º 31 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Acessibilidade dos Meios de Socorro ao(s) Edifício(s) e Hidrantes Exteriores)

- Os locais previstos para acesso aos bombeiros ao estabelecimento e as respetivas vias de acesso devem ser mantidos permanentemente desimpedidos. Esses acessos e respetivas vias deverão ser identificadas, na medida do possível.

- Deve ser garantida a transponibilidade dos vãos de fachada destinados a permitir a entrada dos bombeiros no interior do edifício em caso de incêndio, bem como a progressão no piso a partir deles. Os vãos referidos devem ser identificados e sinalizados.

- O acesso para manobra dos hidrantes exteriores e dos comandos de dispositivos de segurança destinados aos bombeiros deve ser garantido. O Agente de Segurança da portaria, o Segurança ou quem o Responsável de Segurança assim o determine, é o responsável pela verificação do cumprimento desta situação.

- Em situação de alarme geral o Agente de Segurança da portaria, o Segurança ou quem o Responsável de Segurança assim o determine, deverá proceder à abertura de todas as portas de acesso ao edifício ao nível desse piso.

- A verificação do cumprimento do estabelecido relativamente à desobstrução dos locais e vias de acesso dos bombeiros ao estabelecimento é da conta do Delegado de Segurança. Nos casos em que as viaturas que obstruam os acessos sejam pertença de funcionários do estabelecimento, comunicará o facto ao Responsável de Segurança; na situação de serem desconhecidas as viaturas que obstruam esses acessos o Delegado efetuará a chamada das forças policiais.

- É da conta dos responsáveis dos vários locais com vãos de fachada destinados a permitir a entrada dos bombeiros no interior do edifício a verificação da sua permanente desobstrução, informando o Responsável de Segurança de todas as situações em que não poderão atuar de modo a cumprir estas normas.

# Ficha n.º 32 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Gerais Relativas à Praticabilidade dos Caminhos de Evacuação)

- Todos os caminhos de evacuação do estabelecimento deverão encontrar-se permanentemente desimpedidos.

- Não é permitida a colocação, mesmo que provisória, nos caminhos de evacuação de quaisquer objetos, materiais ou peças de mobiliário ou de decoração que possa criar os seguintes efeitos:

- Favorecer a deflagração ou o desenvolvimento de um incêndio (todos os materiais com características combustíveis).

- Ser derrubados ou deslocados.

- Reduzir as larguras definidas para os caminhos de evacuação.

- Dificultar a abertura das portas de saída.

- Prejudicar a visibilidade da sinalização de segurança e iluminação de emergência ou iludir o sentido das saídas.

- Prejudicar o funcionamento das instalações de segurança - botoneiras de alarme de incêndio, sirenes de alarme, bocas de incêndio, extintores de incêndio, meios de desenfumagem.

- As portas de saída dos caminhos de evacuação, bem como os respetivos acessórios de abertura (barras anti-pânico, botoneiras de comando de abertura de emergência, etc.) devem ser mantidas permanentemente operacionais, podendo ser abertas facilmente pelo seu interior em situação de emergência.

- A execução de trabalhos que prejudiquem as regras enunciadas só poderá ocorrer em períodos de desocupação do estabelecimento.

- Carecem de autorização prévia do SRPC,IP-RAM, a providenciar pelo Responsável de Segurança, as seguintes alterações e trabalhos:

- Aumento da lotação autorizada.

- Redução do número e larguras das saídas ou das vias de evacuação.

- Obstrução das aberturas permanentes, das vias de evacuação, ao ar livre.

- Os responsáveis dos vários locais do estabelecimento deverão zelar pelo cumprimento das regras enunciadas, informando o Responsável de Segurança das infrações verificadas às mesmas e de todas as situações em que não poderão atuar de modo a cumprir e fazer cumprir estas normas.

# Ficha n.º 33 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO (Normas Relativas à Eficácia da Estabilidade ao Fogo e dos Meios de Compartimentação, Isolamento e Proteção)

- A resistência ao fogo dos elementos e componentes de construção com funções de compartimentação, isolamento e proteção definidas para o edifício não pode ser comprometida.

- A execução de trabalhos nos elementos e componentes de construção do edifício com as funções atrás indicadas apenas poderá ser concretizada após autorização, escrita, do RS (Responsável de Segurança) do estabelecimento.

- Carecem de autorização prévia do SRPC,IP-RAM, a providenciar pelo RS, a abertura de vãos de passagem ou criação de novas comunicações horizontais ou verticais que interfiram com os meios de compartimentação, isolamento e proteção inicialmente implementados.

- As portas com características de resistência ao fogo do edifício devem ser mantidas permanentemente fechadas por ação dos seus dispositivos de fecho automático, não sendo permitida a interposição de quaisquer elementos que impeçam o seu fecho.

- As portas dos ductos definidas como resistentes ao fogo devem igualmente ser mantidas fechadas em permanência; nos casos em que não disponham de dispositivo de encerramento automático essas portas devem ser mantidas encerradas com chave.

- Os responsáveis dos vários locais do estabelecimento deverão zelar pelo cumprimento das regras enunciadas, informando o RS das infrações verificadas às mesmas e de todas as situações em que não poderão atuar de modo a cumprir e fazer cumprir estas normas.

# Ficha n.º 34 - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO

# (Normas Gerais a Observar na Conservação dos Espaços do Estabelecimento)

- Todos os espaços do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de limpeza.

- Todos os espaços do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de arrumação, em especial as suas vias de evacuação.

- A responsabilidade de verificação da limpeza e arrumação dos vários locais do estabelecimento é da conta dos responsáveis instalados nesses locais, devendo comunicar ao RS-Responsável de Segurança do Estabelecimento todas as situações anómalas registadas.

Normas Particulares a Observar na Conservação dos Espaços Técnicos do Estabelecimento

- Todos os espaços técnicos e de arrumos do estabelecimento devem ser conservados em boas condições de limpeza e devidamente arrumados.

- A responsabilidade de verificação do cumprimento da limpeza e arrumação dos espaços técnicos e arrecadações do estabelecimento é dos responsáveis dos serviços que tutelam a sua ocupação, com as seguintes exceções:

- Compartimento do Posto de Transformação - responsabilidade do respetivo técnico responsável pela sua exploração; este técnico deverá efetuar a verificação semestral das condições de limpeza do local.

- Compartimento do Grupo Eletrogéneo - responsabilidade do técnico de manutenção do estabelecimento.

- Compartimento do Grupo Hidropneumático de Serviço de Incêndios - responsabilidade do técnico de manutenção do edifício.

- Compartimento de AVAC - responsabilidade do técnico de manutenção do edifício.

- A limpeza dos espaços técnicos atrás referidos só deverá ser efetuada com a presença dos respetivos responsáveis.

- A arrumação das copas de piso do edifício e a eventual lavagem de louça utilizada é da conta dos seus utilizadores.

# Ficha n.º 35 – PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO

# (Normas de Segurança na Manipulação e no Armazenamento de Matérias e Substâncias Perigosas)

(1/2)

- Informe-se sobre o significado da rotulagem das embalagens de produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos (estudar Ficha de Segurança do Produto).

- Não é permitida a armazenagem de produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos em outros locais que não os previamente aprovados, os quais se encontrarão delimitados e identificados.

- O acesso e utilização de embalagens com produtos químicos, inflamáveis, tóxicos e corrosivos só é permitido desde que estejam devidamente identificadas e etiquetados quanto a nome do produtos e perigos do mesmo.

- As taras vazias não poderão ser abandonadas, devendo ser obrigatoriamente descontaminadas, inutilizadas ou reutilizadas.

- Verifique o bom estado das embalagens e recipientes a fim de identificar e evitar as fugas. Tome medidas no sentido de que os gases, fumos, vapores ou poeiras sejam aspirados no seu ponto de origem. Se necessário, utilize uma máscara protetora. Atenção às eventuais fontes de inflamação.

- Conserve os produtos unicamente em recipientes adequados, corretamente rotulados. Não os coloque nunca em garrafas ou outros recipientes alimentares, como garrafas de refrigerantes ou de cerveja. Tais práticas dão todos os anos origem a acidentes graves. De preferência guarde os produtos perigosos fechados à chave.

- Evite todo e qualquer contacto com a boca. Não coma, não beba e não fume quando utilizar substâncias perigosas ou se estiver num local onde elas sejam utilizadas.

- Trabalhe com cuidado. Evite toda e qualquer contaminação através da pele. Se necessário, proteja as partes expostas do corpo com vestuário individual de proteção (aventais, luvas, botas, óculos, viseiras, etc.).

- Respeite escrupulosamente as regras de higiene pessoal: lave as mãos; antes de comer, dispa o vestuário de trabalho que tenha sujado; trate e proteja imediatamente as feridas, mesmo as mais pequenas.

Ficha n.º 35 - Normas de Segurança no Armazenamento de Matérias e Substâncias Perigosas (nos locais aprovados para o efeito)

(2/2)

- É proibido fumar ou fazer lume.

- Mantenha fechadas as portas de comunicação com o edifício.

- Todas as embalagens dos produtos armazenados disporão obrigatoriamente dos respetivos rótulos.

- Os produtos a armazenar deverão ser dispostos no interior do compartimento por forma a reduzir a possibilidade de reações químicas que provoquem incêndio ou explosão.

- O espaço deverá manter-se permanentemente limpo e arrumado, sendo asseguradas as suas condições de ventilação.

- O transvase dos produtos armazenados deve ser efetuado por forma a não provocar a libertação de gases e vapores que possam produzir incêndio ou explosão.

- O calçado a utilizar no interior da construção não deve possuir elementos metálicos suscetíveis de produzirem chispas.

- Não utilizar instalações elétricas, incluindo gambiarras ou extensões que não sejam antideflagrantes, ou em mau estado.

- As reparações necessárias devem ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes para o efeito.

- Vigie o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, lava-olhos, sinalização de segurança, etc.).

- Qualquer anomalia deve ser comunicada de imediato ao Responsável de Segurança do estabelecimento.

# Ficha n.º 36 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Cozinha)

- Não fume.

- Lave as mãos frequentemente; utilize a touca da cabeça.

- Mantenha a cozinha permanentemente limpa e arrumada; o lixo deve ser removido diariamente.

- Proceda semanalmente à limpeza do exaustor, das grelhas de ventilação, do apanha-fumos e dos seus filtros; não utilize nunca os equipamentos que têm previstos filtros sem que estes se encontrem colocados.

- Não utilize nunca aerossóis perto das chamas.

- Promova rapidamente as reparações necessárias; essas reparações deverão ser executadas em definitivo e por técnicos habilitados.

- Todas as instalações e equipamentos técnicos deverão ser verificados pelo menos anualmente por técnicos habilitados.

- Em caso de fuga de gás proceda ao corte geral do gás na respetiva válvula e desligue os equipamentos de queima; não manobre equipamentos elétricos, interruptores e promova o arejamento natural da cozinha.

- Em caso de incêndio promova rapidamente o corte de energia elétrica no quadro geral.

- Comunique imediatamente a ocorrência de qualquer sinistro a outros funcionários para que alertem o Responsável de Segurança; a eficiência do combate ao sinistro depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água para extinguir um incêndio sobre os fogões, aparelhos elétricos ou instalações elétricas mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de Pó Químico ou CO2.

- Quando abandonar um local incendiado feche todas as portas de comunicação com o resto do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Ficha n.º 37 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Central Térmica, Armazenamento de Combustíveis)

- Não fumar ou foguear.

- Mantenha esta área permanentemente limpa e arrumada, assegurando também as suas condições de ventilação.

- Não utilize estes espaços para armazenamento de materiais combustíveis ou inflamáveis.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no mínimo anualmente. Guardar os registos de manutenção no Caderno de Registos de Segurança.

- Verifique periodicamente a validade das inspeções de segurança periódicas (inspeções das instalações de gás, provas de pressão, aferição de manómetros, etc.).

- Vigie o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, detetores de gás combustível, botões de alarme etc.). Assegure a sua permanente desobstrução.

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia elétrica e de alimentação de combustíveis.

- Comunique rapidamente ao Responsável de Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação elétrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Ficha n.º 38-  INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Arrecadações, Arquivos, Armazéns, Áreas técnicas em geral)

- Não fumar nem fazer lume.

- Mantenha este espaço permanentemente limpo e arrumado.

- Não permita a acumulação desordenada de materiais degradados ou não utilizados nestes locais.

- Mantenha sempre as prateleiras de armazenamento arranjadas e de maneira que o material armazenado não possa cair.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no mínimo anualmente.

- Não utilize instalações elétricas provisórias.

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia elétrica e de gás.

- Comunique rapidamente ao Responsável pela Segurança da ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação elétrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Ficha n.º 39 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Posto de Transformação, Grupo de Emergência, Salas de Quadros eléctricos)

- Estas instalações devem encontrar-se permanentemente limpas e arrumadas e asseguradas as suas condições de ventilação.

- As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados.

- As instalações técnicas devem ser verificadas por técnicos habilitados, no mínimo anualmente; solicite a presença do técnico responsável pela exploração das instalações elétricas quando necessário.

- Verifique periodicamente o bom estado de conservação e a localização do equipamento de segurança do PT (lanternas, luvas, tapetes, vara de manobra, instruções de primeiros socorros, extintores, etc.).

- Em caso de incêndio proceda ao corte imediato da corrente elétrica, efetuando as operações respetivas de jusante para montante.

- Não use nunca água sobre a instalação elétrica mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Comunique rapidamente à Direção/Responsável pela Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco

# Ficha n.º 40 - INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA

# (Casa das Máquinas dos Elevadores)

- Mantenha esta área permanentemente limpa e arrumada e com as suas condições de ventilação asseguradas.

- As reparações deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados.

- Vigie a realização das visitas de manutenção nos prazos previstos e o cumprimento das respetivas operações. Arquivar os registos de manutenção no Caderno de Registos de Segurança.

- Verifique o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, iluminação de emergência, etc.).

- Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia elétrica e de gás.

- Comunique rapidamente à Direção/Responsável pela Segurança a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme.

- Não use nunca água sobre a instalação elétrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico.

- Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

Nota: Afixar nos locais de risco